Приказ МПР России от 17.12.2007 N 333
(ред. от 15.11.2016)
"Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2008 N 11198)	
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 06.01.2018 

Зарегистрировано в Минюсте России 21 февраля 2008 г. N 11198

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 17 декабря 2007 г. N 333

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ
РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ВЕЩЕСТВ
И МИКРООРГАНИЗМОВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минприроды России от 22.07.2014 N 332,
от 29.07.2014 N 339, от 15.11.2016 N 598)

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. N 469 "О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4088; 2009, N 12, ст. 1429; 2011, N 9, ст. 1246, N 24, ст. 3500) приказываю:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
Утвердить по согласованию с Государственным комитетом Российской Федерации по рыболовству, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору прилагаемую Методику разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей.

Министр
Ю.П.ТРУТНЕВ

Приложение

МЕТОДИКА
РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ВЕЩЕСТВ
И МИКРООРГАНИЗМОВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минприроды России от 22.07.2014 N 332,
от 29.07.2014 N 339, от 15.11.2016 N 598)

I. Назначение и область применения

1. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498) нормативы допустимых сбросов веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов) - нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и иных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды.
Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей (НДС) не предусматривает разработку нормативов допустимых сбросов для радиоактивных веществ.
Величины НДС определяются исходя из нормативов качества воды водного объекта. Если нормативы качества воды в водных объектах не могут быть достигнуты из-за воздействия природных факторов, не поддающихся регулированию, то величины НДС определяются исходя из условий соблюдения в контрольном пункте (створе) сформировавшегося природного фонового качества воды.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
2. Нормирование качества воды осуществляется в соответствии с физическими, химическими, биологическими (в том числе микробиологическими и паразитологическими) и иными показателями состава и свойств воды водных объектов, определяющими пригодность ее для конкретных целей водопользования и/или устойчивого функционирования экологической системы водного объекта в соответствии со статьями 20 и 21 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" с учетом Перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4524).
(в ред. Приказа Минприроды России от 15.11.2016 N 598)
Расчетная величина норматива допустимого сброса тесно связана с числовым значением норматива качества вод водных объектов.
Нормативы качества воды разрабатываются для условий питьевого, хозяйственно-бытового и рыбохозяйственного водопользования, определяемых в соответствии с действующим законодательством.
3. Нормативы качества воды водного объекта включают:
общие требования к составу и свойствам поверхностных вод для различных видов водопользования;
перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде водных объектов питьевого и хозяйственно-бытового водопользования;
нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
4. При сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты, используемые для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для рекреационных целей, гигиенические нормативы химических веществ и микроорганизмов должны соблюдаться в максимально загрязненной струе контрольного створа на расстоянии (на водотоках - ниже по течению; на водоемах и морях - на акватории в радиусе) не далее 500 метров от места сброса сточных, в том числе дренажных вод.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
В водохранилищах и в нижнем бьефе плотины гидроэлектростанции, работающей в резко переменном режиме, учитывается возможность воздействия на пункты водопользования обратного течения при резкой смене режима работы электростанции или прекращении ее работы.
5. При сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты рыбохозяйственного значения, нормативы качества вод или их природные состав и свойства должны соблюдаться в максимально загрязненной струе контрольного створа на расстоянии (на водотоках - ниже по течению; на водоемах и морях - на акватории в радиусе) не далее 500 метров от места сброса сточных, в том числе дренажных вод.
(п. 5 в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
6. В случае одновременного использования водного объекта или его участка для различных нужд для состава и свойств его вод принимаются наиболее жесткие нормы качества воды из числа установленных.
7. Для веществ, относящихся к 1 и 2 классам опасности при всех видах водопользования, НДС определяются так, чтобы для веществ с одинаковым лимитирующим показателем вредности (ЛПВ), содержащихся в воде водного объекта, сумма отношений концентраций каждого вещества к соответствующим ПДК не превышала 1.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
8. Утратил силу. - Приказ Минприроды России от 15.11.2016 N 598.
9. Если фоновая загрязненность водного объекта по каким-либо показателям не позволяет обеспечить нормативное качество воды в контрольном пункте (створе), то НДС по этим показателям разрабатываются исходя из отнесения нормативных требований к составу и свойствам воды водных объектов к самим сточным, в том числе дренажным водам.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
Для тех веществ, для которых нормируется приращение к природному естественному фону, НДС определяются с учетом этих допустимых приращений к природному фоновому качеству воды.
В числе естественных факторов, формирующих качество воды, рассматриваются факторы, не входящие в хозяйственное звено круговорота воды, включающее возвратные воды всех видов (сточные, сбросные и дренажные).
10. При сбросе теплообменных вод ТЭС, АЭС и других подобных объектов НДС разрабатываются на уровне концентраций нормированных веществ в воде водного объекта в месте водозабора (при условии водопользования одним водным объектом) или соблюдения в сточных, в том числе дренажных водах нормативов качества воды для вида водопользования, установленного на рассматриваемом участке водного объекта - приемника сточных, в том числе дренажных вод.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
11. Исходная информация для разработки проекта НДС может быть получена в территориальных органах Росгидромета или принята по данным организаций, имеющих лицензию на выполнение работ, связанных с получением требуемых данных.
12. Величины НДС разрабатываются и утверждаются для действующих и проектируемых организаций-водопользователей (приложения 1, 2). Разработка величин НДС осуществляется как организацией-водопользователем, так и по его поручению проектной или научно-исследовательской организацией. Если фактический сброс действующей организации-водопользователя меньше расчетного НДС, то в качестве НДС принимается фактический сброс <*>. При этом фактическое содержание загрязняющих веществ в сточных, в том числе дренажных водах определяется как максимальное значение концентрации за последний календарный год безаварийной работы предприятия.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
--------------------------------
<*> За исключением показателей, значения которых возрастают после биологической очистки (например, нитриты и нитраты).

Величины НДС проектируемых и строящихся (реконструируемых) организаций-водопользователей определяются в составе проектов строительства (реконструкции) этих организаций. Если при пересмотре или уточнении ранее установленного НДС окажется, что проектное значение сброса строящейся (реконструируемой) организации-водопользователя меньше расчетного НДС, то в качестве НДС принимается проектное значение сброса.
13. При разработке НДС перерасчет массы вещества, сбрасываемого в час (г/час), на массу вещества, сбрасываемого в месяц (т/мес), производится умножением допустимых концентраций вещества на объем сточных, в том числе дренажных вод за соответствующий период (приложение 1).
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
14. При установлении НДС на уровне нормативов качества вод водного объекта, НДС утверждаются на пять лет. При установлении НДС с учетом разбавления, НДС утверждаются на три года.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
Разработка и утверждение новых НДС до истечения срока действия утвержденных в установленном порядке НДС осуществляется в следующих случаях:
(абзац введен Приказом Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
при изменении более чем на 20% показателей, определяющих водохозяйственную обстановку на водном объекте (появление новых и изменение параметров существующих сбросов сточных, в том числе дренажных вод и водозаборов, изменение расчетных расходов водотока, фоновой концентрации и др.);
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
при изменении технологии производства, методов очистки сточных, в том числе дренажных вод, параметров сброса;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
при утверждении в установленном порядке нормативов допустимого воздействия на водные объекты.
14.1. Проект НДС за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.2 и главой X Методики, должен содержать:
- ситуационный план (карту-схему) местности с привязкой к территории организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, к водному объекту, используемому для сброса сточных, в том числе дренажных вод с указанием сведений (географических координат и расстояния в километрах от устья (для водотоков) о местонахождении каждого выпуска сточных, в том числе дренажных вод;
- план территории организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, с наложением сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации с указанием мест размещения очистных сооружений;
- данные о технологических процессах, в результате которых образуются сточные, в том числе дренажные воды;
- данные о составе очистных сооружений, эффективности очистки;
- данные о соответствии работы очистных сооружений проектным характеристикам;
- водохозяйственный баланс водопользования;
- гидрологическую характеристику водного объекта на участке существующего или проектируемого выпуска сточных, в том числе дренажных вод по информации, полученной в соответствии с пунктом 11 Методики;
- данные о качестве воды в контрольном створе водного объекта, после сброса сточных, в том числе дренажных вод, за последний календарный год, представленные в виде протоколов количественного химического анализа и актов отбора проб воды, подписанных ответственным лицом аккредитованной испытательной лаборатории (центра);
- данные о величинах фоновых концентраций, принятых для расчета НДС, по информации, полученной в соответствии с пунктом 11 Методики;
- данные о расходе сточных, в том числе дренажных вод отдельно по каждому выпуску сточных, в том числе дренажных вод с характеристикой типа выпуска сточных, в том числе дренажных вод;
- перечень нормируемых показателей состава и свойств сточных, в том числе дренажных вод;
- расчет НДС в соответствии с настоящей Методикой;
- результаты расчета НДС, оформленные в соответствии с пунктами 1 - 8 приложения 1 к настоящей Методике.
Кроме того, должны быть представлены данные о фактическом сбросе веществ и микроорганизмов отдельно по каждому выпуску за предыдущие 5 лет (отдельно за каждый из пяти лет), заполненные в соответствии с Приложением 3 к настоящей Методике.
(п. 14.1 введен Приказом Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
14.2. На период осуществления строительных работ, реконструкции объектов капитального строительства при наличии сбросов сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты, проект НДС должен содержать:
- ситуационный план (карту-схему) местности с привязкой к территории организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, к водному объекту, используемому для сброса сточных вод, в том числе дренажных вод, с указанием сведений (географических координат и расстояния в километрах от устья (для водотоков)) о местонахождении каждого выпуска сточных, в том числе дренажных вод;
- данные о технологических процессах, в результате которых образуются сточные, в том числе дренажные воды;
- данные о составе очистных сооружений, эффективности очистки;
- гидрологическую характеристику водного объекта на участке существующего или проектируемого выпуска сточных, в том числе дренажных вод по информации, полученной в соответствии с пунктом 11 Методики;
- данные о качестве воды в контрольном створе водного объекта, после сброса сточных, в том числе дренажных вод, за последний календарный год, представленные в виде протоколов количественного химического анализа и актов отбора проб воды, подписанных ответственным лицом аккредитованной испытательной лаборатории (центра);
- данные о величинах фоновых концентраций, принятых для расчета НДС, по информации, полученной в соответствии с пунктом 11 настоящей Методики;
- данные о расходе сточных, в том числе дренажных вод отдельно по каждому выпуску сточных, в том числе дренажных вод с характеристикой типа выпуска сточных, в том числе дренажных вод;
- перечень нормируемых показателей состава и свойств сточных, в том числе дренажных вод;
- расчет НДС в соответствии с настоящей Методикой;
- результаты расчета НДС, оформленные в соответствии с пунктами 1 - 8 приложения 1 к настоящей Методике.
(п. 14.2 введен Приказом Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
15. Пересмотр и уточнение ранее утвержденных НДС может быть произведен как одновременно для совокупности водопользователей, расположенных в бассейне водного объекта в пределах водохозяйственного участка, так и индивидуально для каждого отдельного водопользователя (отдельного выпуска).
16. При сбросе сточных, в том числе дренажных вод во внутренние морские воды и территориальное море Российской Федерации расчет НДС производится с учетом степени смешения и разбавления сточных, в том числе дренажных вод морской водой при условии соблюдения требований и нормативов установленного вида водопользования.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
17. Критерии эффективности обеззараживания сточных, в том числе дренажных вод, отводимых в водные объекты и допустимые изменения состава воды в водоемах и водотоках после выпуска в них очищенных сточных, в том числе дренажных вод определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями Российской Федерации.
(п. 17 в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
18. В соответствии со статьями 44, 60 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3075) запрещается сброс сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
- содержащие природные лечебные ресурсы;
- отнесенные к особо охраняемым водным объектам.
Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты, расположенные в границах:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
- зон, округов санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
- первой, второй зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
- рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон.
При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:
1) осуществлять сброс в водные объекты сточных, в том числе дренажных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах), а также сточных, в том числе дренажных вод, не соответствующих требованиям технических регламентов;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
2) производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;
3) осуществлять сброс в водные объекты сточных, в том числе дренажных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
19. Перечень нормируемых веществ формируется на основе исходной информации об использовании веществ на конкретном предприятии и анализе данных о качестве исходной и сточных, в том числе дренажных вод. Перечень нормируемых веществ организаций, осуществляющих водоотведение, должен включать вещества, принимаемые со сточными, в том числе дренажными водами, абонентов.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

II. Методическая основа расчета нормативов
допустимых сбросов

20. НДС разрабатываются в соответствии с нормативами допустимых воздействий на водные объекты (НДВ). Разработка НДС для расчетного водохозяйственного участка приведена в разделе IV для водотоков, в разделе VI - для водохранилищ и озер, в разделе VIII - для внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации.
21. Абзацы первый - второй исключены. - Приказ Минприроды России от 29.07.2014 N 339.
При расчете НДС для водопользователей, расположенных в пределах водохозяйственного участка, необходимо соблюдение следующего условия:

                                        (1)
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

где:
SUMНДС - сумма нормативов допустимых сбросов по выпускам сточных, в том числе дренажных вод, расположенным в пределах расчетного водохозяйственного участка, т/год;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
SUMLim - сумма лимитов на сброс загрязняющих веществ со сточными, в том числе дренажными водами по выпускам сточных, в том числе дренажных вод, расположенным в пределах расчетного водохозяйственного участка, т/год;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
0,8 НДВхимупр - 80% норматива допустимого воздействия по привносу химического вещества для водопользователей, имеющих управляемые и потенциально управляемые источники загрязнения, т/год.
Оставшиеся 20% НДВхимупр используются с учетом перспективы развития территории и появления новых выпусков сточных, в том числе дренажных вод.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
При достижении:

    SUMНДС + SUMLim = НДВхимупр                                         (2)

проводится перерасчет нормативов допустимого сброса по указанному выше принципу. Перерасчет НДС в первую очередь проводится за счет уменьшения значений лимитов на сброс загрязняющих веществ со сточными, в том числе дренажными водами.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
22. В случае отсутствия утвержденных в установленном порядке НДВ величины НДС рассчитываются для отдельных водопользователей.
23. Если при расчете величины НДС отсутствует достоверная информация о качестве воды выше сброса, то проводится расчет фоновых концентраций химических веществ в установленном порядке. До установления фоновых концентраций следует соблюдать нормативные требования к составу и свойствам сточных, в том числе дренажных вод, обеспечивающие выполнение требований к качеству вод водного объекта.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
24. Исключен. - Приказ Минприроды России от 29.07.2014 N 339.

III. Расчет величин НДС для отдельных выпусков
сточных, в том числе дренажных вод в водотоки
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

25. Величины НДС определяются для всех категорий водопользователей как произведение максимального часового расхода сточных, в том числе дренажных вод - q' (м3/ч) на допустимую концентрацию загрязняющего вещества Cндс (г/м3). При расчете условий сброса сточных вод сначала определяется значение Cндс, обеспечивающее нормативное качество воды в контрольных створах с учетом требований Методики, а затем определяется НДС согласно формуле:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

    НДС = q Cндс                                                        (3)

Расчет массы вещества, сбрасываемого в месяц (т/мес) производится умножением допустимых концентраций вещества (мг/дм3) на объем сточных, в том числе дренажных вод за конкретный месяц (тыс. м3).
(абзац введен Приказом Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
Необходимо подчеркнуть обязательность требования увязки сброса массы вещества, соответствующей НДС, с расходом сточной, в том числе дренажной воды. Например, уменьшение расхода при сохранении величины НДС будет приводить к концентрации вещества в водном объекте, превышающей ПДК.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
Если фоновая концентрация загрязняющего вещества в водном объекте превышает ПДК, то Сндс определяется в соответствии с пунктами 1, 9 настоящей Методики. В противном случае для определения Cндс в зависимости от типа водного объекта используются расчетные формулы, приведенные в разделе III.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
Фоновая концентрация химического вещества - расчетное значение концентрации химического вещества в конкретном створе водного объекта, расположенном выше одного или нескольких контролируемых источников этого вещества, при неблагоприятных условиях, обусловленных как естественными, так и антропогенными факторами воздействия.
Створ, задаваемый для определения фоновой концентрации веществ должен располагаться выше проектируемого или действующего выпуска сточных, в том числе дренажных вод на расстоянии, гарантирующем отсутствие влияния сточных, в том числе дренажных вод на качество вод водных объектов (для больших и средних рек это расстояние составляет 1 км, для малых рек 500 м, выбор иного расстояния должен быть обоснован водопользователем).
(абзац введен Приказом Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
26. Основная расчетная формула для определения  без учета неконсервативности вещества имеет вид:

, (4)

где:
 - предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества (ПДК) в воде водотока, г/м3;
 - фоновая концентрация загрязняющего вещества в водотоке (г/м3) выше выпуска сточных вод, определяемая в соответствии с действующими методическими документами по проведению расчетов фоновых концентраций химических веществ в воде водотоков;
n - кратность общего разбавления сточных вод в водотоке, равная произведению кратности начального разбавления  на кратность основного разбавления  (основное разбавление, возникающее при перемещении воды от места выпуска к расчетному створу)

 (5)

Определение норматива допустимого сброса по концентрации взвешенных веществ.
Для водных объектов рыбохозяйственного значения. При сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты содержание взвешенных веществ в контрольном створе не должно увеличиваться по сравнению с фоновым содержанием более чем на 0,25 мг/дм3 (для высшей и первой категории водопользования) и более чем на 0,75 мг/дм3 (для второй категории водопользования). В водных объектах рыбохозяйственного значения при содержании в межень более 30 мг/дм3 природных взвешенных веществ допускается увеличение содержания их в воде в пределах 5%.
Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в рекреационных целях.
При сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водный объект содержание взвешенных веществ в контрольном створе не должно увеличиваться по сравнению с фоновым содержанием более чем на 0,25 мг/дм3 (для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) и более чем на 0,75 мг/дм3 (для водных объектов, используемых в рекреационных целях и в границах населенных пунктов). Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/дм3 природных взвешенных веществ, допускается увеличение содержания их в воде в пределах 5%.
Сточные, в том числе дренажные воды, содержащие взвешенные вещества со скоростью осаждения более 0,4 мм/сек., запрещается сбрасывать в водотоки и более 0,2 мм/сек. - в водоемы.
Для водных объектов рыбохозяйственного значения температура воды не должна повышаться по сравнению с естественной температурой водного объекта более чем на 5 °C, с общим повышением температуры не более чем до 20 °C летом и 5 °C зимой для водных объектов, где обитают холодолюбивые рыбы (лососевые и сиговые) и не более чем до 28 °C летом и 8 °C зимой в остальных случаях. В местах нерестилищ налима запрещается повышать температуру воды зимой более чем на 2 °C.
(п. 26 в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
    27.   По  методу  Н.Н.  Лапшева  кратность  начального  разбавления  n
                                                                          н
учитывается при выпуске  сточных, в том числе дренажных вод  в  водотоки  в
следующих случаях:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
    для  напорных  сосредоточенных  и  рассеивающих  выпусков в водоток при
соотношении скоростей тхэта  и выпуска тхэта  :
                           р                ст

    тхэта   >= 4 x тхэта                                               (10)
         ст             р

при абсолютных скоростях истечения струи из выпуска, больших 2 м/с.
При меньших скоростях расчет начального разбавления не производится.
Для единичного напорного выпуска кратность начального разбавления рассчитывается следующим образом: вычисляются отношения:

     тхэта      тхэта   + 0,15            тхэта
          0          р                         р
    -------- = ---------------- - 1; m = --------,                     (11)
     тхэта          тхэта                 тхэта
          р              р                     ст

    где:
    тхэта   -  скорость  на   оси  струи.  По  рис. 1  находится  отношение
         0
  d
----,  где  d  -  диаметр  загрязненного  пятна  в  граничном  створе  зоны
 d
  0
начального  разбавления,  d   -  диаметр выпуска. Затем по рис. 2 находится
                           0
кратность начального разбавления n  по известным величинам.
                                  н
    Для  рассеивающего  напорного  выпуска  расчет осуществляется следующим
образом.  Задаваясь  числом  выпускных  отверстий  оголовка  выпуска  N   и
                                                                       0
скоростью   истечения  сточных,  в  том числе   дренажных   вод   из    них
тхэта   >= 2,0 м/с, определяют диаметр отверстия или оголовка рассеивающего
     ст
выпуска:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

             -----------------
            /      4 x q
    d  =   / -----------------,                                        (12)
     0   \/  пи x тхэта   x N
                       ст    0

    где:
    q - суммарный расход сточных, в том числе дренажных вод, м3/с.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
                                                 d
    Затем  по  (рис.  1) определяется отношение ---- и найденное значение d
                                                 d
                                                  0
сравнивается  с глубиной реки H. Если d < H, то по рис. 2 находят кратность
начального   разбавления   n .  Для   случая  стеснения   струи   (d  >  H)
                            н
соответствующая   ему   кратность   разбавления   n   находится  умножением
                                                   н
                                                              H
найденного   значения   n    на  поправочный  коэффициент  f(---),  который
                         н                                    d
определяется  из рис. 3. Расстояние до пограничного сечения зоны начального
разбавления определяется по формуле:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

                   d
    l  = -----------------------                                       (13)
     н    0,48 x (1 - 3,12 x m)

Расход смеси сточных, в том числе дренажных вод и воды водотока в том же сечении находится по формуле:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

    q   = n  x q,                                                      (14)
     ст    н

где:
q - расход сточных, в том числе дренажных вод на выходе из отверстий или оголовков рассеивающего выпуска, м3/с.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
Средняя концентрация вещества в граничном сечении определяется по формуле:

                C   - C
                 ст    ф
    C   = C  + -----------,                                            (15)
     ср    ф       n
                    н

    где:
    C   -  концентрация  загрязняющего  вещества  в  сточных, в  том  числе
     ст
дренажных водах,  г/м3.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
Максимальная концентрация в центре пятна примеси в этом сечении равна:

             C
              ср
    C     = -------                                                    (16)
     макс    0,428

Рис. 1. Номограмма для определения диаметра струи
в расчетном сечении

Рис. 2. Номограмма для определения начального
разбавления в потоке

Рис. 3. Номограмма для определения поправочного
коэффициента

    28.   Кратность   основного   разбавления  n   определяется  по  методу
                                                0
В.А. Фролова - И.Д. Родзиллера:

          q + гамма x Q
    n  = ---------------,                                              (17)
     0          q

где:
Q - расчетный расход водотока, м3/с;
гамма - коэффициент смешения, показывающий какая часть речного расхода смешивается со сточными, в том числе дренажными водами в максимально загрязненной струе расчетного створа:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

                               --
                            3 /
                      -альфа\/ l
                 1 - e
    гамма = ---------------------------,                               (18)
                                  ---
                               3 /
                   Q     -альфа\/ l
              1 + --- x e
                   q

где:
l - расстояние от выпуска до расчетного створа по фарватеру, м;
альфа - коэффициент, учитывающий гидравлические условия в реке:

                                                        (19)
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

    где:
    фи   -   коэффициент     извилистости   (отношение     расстояния    до
контрольного створа по фарватеру к расстоянию по прямой);
    кси  -  коэффициент,   зависящий  от   места  выпуска   сточных, в  том
числе  дренажных   вод  (при   выпуске  у  берега  кси = 1,  при выпуске  в
стрежень реки кси = 1,5);  D  - коэффициент  турбулентной  диффузии,  м2/с.
Для летнего времени:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

         g x тхэта x H
    D = ---------------,                                               (20)
                     2
          37 x n  x C
                ш

    где:
    g - ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2;
    тхэта - средняя скорость течения реки, м/с;
    H - средняя глубина реки, м;
    n   -  коэффициент  шероховатости ложа реки, определяемый по справочным
     ш
данным (по таблице М.Ф. Срибного);
                           0,5
    C - коэффициент Шези (м   /с), определяемый по формуле Н.Н. Павловского
(при H <= 5 м):

          y
         R
    C = ----,                                                          (21)
         n
          ш

    где:
    R - гидравлический радиус потока, м (R ~= H);

                 --                    --       --
    y = 2,5 x   /n  - 0,13 - 0,75 x   /R  x (  /n  - 0,1)              (22)
              \/  ш                 \/       \/  ш

    Для зимнего времени (периода ледостава):

                                                       (23)
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

    где:
    R  ,  n  ,  C    -   приведенные  значения   гидравлического   радиуса,
     пр    пр    пр
коэффициента шероховатости и коэффициента Шези;

    R   = 0,5 x H                                                      (24)
     пр

                      n
                       л  1,5 0,67
    n   = n  x [1 + (----)   ]    ,                                    (25)
     пр    ш          n
                       ш

    где:
    n   -  коэффициент   шероховатости  нижней  поверхности  льда  по  П.Н.
     л
Белоконю, определяемый по справочным данным.

             y
              пр
            R
             пр
    C   = -------,                                                     (26)
     пр     n
             пр

    где:

                   ---                    ---       ---
    y   = 2,5 x   /n   - 0,13 - 0,75 x   /R   x (  /n   - 0,1)         (27)
     пр         \/  пр                 \/  пр    \/  пр

    Для  повышения точности расчетов вместо средних значений тхэта, H, n  и
                                                                        ш
C рекомендуется брать их значения в зоне непосредственного смешения сточной
жидкости с речной водой.
Рассмотренный метод может применяться при соблюдении следующего неравенства:

               q
    0,0025 <= --- <= 0,1                                               (28)
               Q

Если сточные, в том числе дренажные воды и притоки могут поступать с обоих берегов реки, обеспечивая практически постоянную струйность речных вод вдоль каждого берега, то для расчетов концентраций веществ в максимально загрязненной струе рекомендуется использовать метод В.А. Фролова - И.Д. Родзиллера для случая впадения сточных, в том числе дренажных вод с обоих берегов реки.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
29. Если не соблюдаются условия применимости метода В.А. Фролова - И.Д. Родзиллера или в расчете необходимо учесть данные о накоплении загрязняющих веществ в донных отложениях, то рекомендуется использовать методы, изложенные в книге "Методические основы оценки и регламентирования антропогенного влияния на качество поверхностных вод" под редакцией А.В. Караушева.
29.1. При наличии регулирующей емкости достаточного объема, возможен регулируемый сброс очищенных сточных, в том числе дренажных вод.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
Для расчета норматива допустимого сброса веществ при регулируемом сбросе очищенных сточных, в том числе дренажных вод необходимо:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
1) используя минимальный из среднемесячных расходов года 95%-ной обеспеченности, из соотношения формулы (28) Методики определить допустимый расход сточных, в том числе дренажных вод для самого маловодного месяца;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
2) рассчитать НДС в мг/дм3 исходя из указанного допустимого расхода сточных, в том числе дренажных вод для самого маловодного месяца. Допустимая к сбросу концентрация НДС в мг/дм3 является постоянной для каждого месяца;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
3) умножить определенную как указано выше концентрацию НДС (мг/дм3) на расход сточных, в том числе дренажных вод, определенный по формуле (28), для минимального из среднемесячных расходов года 95%-ной обеспеченности - рассчитать НДС (т/мес.) для самого маловодного месяца;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
4) рассчитать отношения каждого месячного расхода года 95%-ной обеспеченности к минимальному расходу в указанном году 95%-ной обеспеченности. В результате получить коэффициенты пересчета расхода очищенных сточных, в том числе дренажных вод для каждого месяца. Результаты свести в таблицу 1.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

Таблица 1

	Весна	Лето - осень	Зима	
Месяцы	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	
 - расход воды в водном объекте (м3/с) года 95% обеспеченности													
K - коэффициент пересчета расхода очищенных сточных, в том числе дренажных вод для каждого месяца													
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)	

где K - коэффициент пересчета расхода очищенных сточных, в том числе дренажных вод для каждого месяца.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
 - расход воды в водном объекте (м3/с) для года 95% обеспеченности в i-й месяц.
 - минимальный из среднемесячных расходов года 95%-ной обеспеченности (м3/с);
5) для получения НДС (т/мес.) для остальных месяцев, НДС (т/мес.) для самого маловодного месяца умножается на коэффициент пересчета расхода очищенных сточных, в том числе дренажных вод для каждого месяца.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
(п. 29.1 введен Приказом Минприроды России от 22.07.2014 N 332)

IV. Расчет величин НДС для водохозяйственного
участка водотока

30. Расчет величин НДС для водохозяйственного участка определяется из решения задачи математического программирования.
Критерий оптимальности - минимум суммарных приведенных затрат на достижение НДС:

             N
    {F(x) = SUMf (x )} -> min,                                         (29)
            i=1 i  i       x

    где:
    f (x ) -  приведенные  затраты   i-го  водопользователя  на  достижение
     i  i
НДС, тыс. руб./год;
    x  = (x  ,  ...,  x  )  -  оптимизируемых переменных, определяющих доли
     i     i1          ir
расхода   сточных, в том числе дренажных вод  -  x  ,     проходящие     по
                                                  ir
различным   технологическим   маршрутам   их   очистки   и   использования,
r = 1, ..., R;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
R - число технологических маршрутов очистки и использования сточных, в том числе дренажных вод;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
N - число водопользователей.
31. Для формирования модели водного объекта водоток разбивается на секции с постоянным расходом, в пределах которых все параметры модели можно принять постоянными, границы секций совмещаются с местами сброса сточных, в том числе дренажных вод, водозаборами, устьями притоков, створами, в которых контролируется качество воды, и местами резкого изменения гидрометрических характеристик водотока. При совпадении места водозабора с местом сброса сточных, в том числе дренажных вод или устьем притока для этого водозабора вводится отдельная секция нулевой протяженности. Для каждого притока и основной реки помимо створов контроля качества воды необходимо указать расчетный створ в устье и начальный створ и качество воды в истоке реки. Все створы нумеруются последовательно от истока к устью для каждого притока и основной реки. Аналогично нумеруются расчетные секции.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
32. Модель водного объекта:

                                                                                q
                                                                                 i
    Y  = A       x Y    +        SUM       A    x Y   +       SUM       B   x ------ x C ; альфа = альфа(i); k принадлежит K, (30)
     k    k, k-1    k-1   ню принадлежит V  kню    ню   i принадлежит I  ki   Q         i
                                          k                            k       альфа

где:
k - множество номеров расчетных створов, в которых моделируется качество воды;
    Y    -   вектор  показателей  (концентраций  веществ),  характеризующих
     k
качество воды в створе k, г/м3;
    Y     -  то  же для предшествующего по течению створа k - 1. Если k - 1
     k-1
не принадлежит K, то створ k - 1 является начальным створом (истоком)  реки
и Y    = (C )   ;
   k-1     ф k-1
    (C )       -  вектор  фоновых  концентраций  веществ  в воде водотока в
      ф k-1
створе k - 1, г/м3;
    Y     - то же для створа ню, расположенного в устье притока, впадающего
     ню
на участке (k; k - 1);
    C    - вектор  максимальных  среднечасовых   концентраций   веществ   в
     i
сточных, в том числе дренажных водах выпуска i, г/м3;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
    q  - расход сточных, в том числе дренажных вод выпуска i, м3/с;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
     i
    Q      - расход воды реки в расчетной секции альфа, м3/с;
     альфа
    альфа   -  номер  расчетной  секции, в начале которой расположен выпуск
         i
сточных вод водопользователя i, м3/с;
    V   -  множество  номеров  створов,  расположенных  в  устьях притоков,
     k
впадающих на участке (k; k - 1);
    I   -  множество  номеров  выпусков сточных, в том числе дренажных вод,
     k
поступающих в водный объект на участке (k; k - 1);
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
    A      , A   , B     -  матрицы,    характеризующие    разбавление    и
     k, k-1   kню   ki
трансформацию качества речных и сточных, в том числе дренажных вод;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

    A   =        Пи         кси  x S ; m принадлежит K
     km   j принадлежит J      j    j
                         km

    B   =        Пи             кси  x S ; альфа принадлежит альфа(i); i принадлежит I  (31)
     kj                  0         j    i                                             k
          j принадлежит J
                         kальфа

    J       -    множество   номеров   расчетных   секций   с   постоянными
     km
характеристиками потока, соединяющих створ m со створом k;
     0
    J        - то же для сброса i;
     kальфа
    кси   -  разбавление  речных  вод при переходе от секции к следующей по
       j
течению  данной  реки секции j + 1. кси  = 1, если секция j последняя   или
                                       j
Q    <= Q
 j+1     j

           Q
            j
    кси  = ----, если Q    > Q                                         (32)
       j   Q           j+1    j
            j+1

               Y, кси
    S    =   (S      )  -    нижнетреугольная   матрица,    характеризующая
     j         j
самоочищение  и  трансформацию  веществ  в водотоке на протяжении секции j.
Диагональные элементы матрицы S  определяются как:
                               j
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

                 -k   t
     кси, кси      кси j
    S         = e       ,                                              (33)
     j

    где:
    кси - индекс вещества (показателя);
    k    - коэффициент неконсервативности вещества кси, 1/сут;
     кси
    t  - время перемещения воды в водотоке на протяжении секции j, сут.
     j
Внедиагональные элементы матрицы характеризуют переход одних соединений в другие или потребление веществ при химических реакциях. В простейшем случае внедиагональные элементы матрицы равны нулю для всех показателей, кроме растворенного кислорода, для которого внедиагональный элемент имеет вид:

                       k
     r', кси'           кси'       кси', кси'    r', r'
    S         = - ------------ x (S           - S      ),              (34)
     j             k   - k         j             j
                    r'    кси'

    где:
    кси' - индекс БПК    ;
                     полн
r' - индекс растворенного кислорода. При расчете концентрации растворенного кислорода в соответствующее ему уравнение в системе (30) также добавляется член, характеризующий насыщение речной воды атмосферным кислородом:

                                               r',r'                        r',r'
    h      = H          SUM          кси (1 - S     )       Пи         кси S     , (35)
     k,k-1    0 p принадлежит J         p      p                     0    j j
                               k,k-1                  j принадлежит J
                                                                     kp

    где:
    H    -  растворимость    кислорода   в  1   м3   воды   при   расчетной
     0
температуре, г/м3;
     0
    J    -  множество  номеров  расчетных  секций,  соединяющих секцию p со
     kp
створом k.
33. Модель водного объекта по формулам (30) - (35) предполагает полное и мгновенное смешение речных и сточных, в том числе дренажных вод и предназначена для расчета водоохранных мероприятий на перспективу, когда учет степени смешения речных и сточных, в том числе дренажных вод затрудняется из-за отсутствия исходных данных.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
При расчетах на ближайший период, а также при наличии необходимых данных при перспективных расчетах для учета степени смешения речных и сточных, в том числе дренажных вод может быть применен описанный выше метод В.А. Фролова - И.Д. Родзиллера либо другие упрощенные методы расчета разбавления (см. п. 29).
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
34. Требования к качеству воды:

    ┌─ Y      <= ПДК     , k принадлежит K       - для БПК, минерализации и
    │   k кси       k кси                 1  других    показателей,      не
    │                                        оказывающих        аддитивного
    │                                        воздействия;              (36)
    │  Y      >= ПДК     , k принадлежит K       - для        растворенного
    │   k кси       k кси                 1  кислорода;
    │
    <                   Y
    │                    k кси
    │      SUM         --------- <= 1,           - для         показателей,
    │кси принадлежит E  ПДК                  нормируемых   по  лимитирующим
    │                 p    k кси             признакам вредности (ЛПВ)
    │
    │p принадлежит P , k принадлежит K
    └─              k                 1

    где:
    ПДК      - предельно допустимая концентрация вещества кси в створе k;
       k кси
    E  -   множество   номеров   показателей,  нормируемых по лимитирующему
     p
признаку вредности p;
    P   -  множество ЛПВ, определяемых нормативными требованиями к качеству
     k
воды в створе k;
    K    -  множество  номеров  створов,  в которых контролируется качество
     1
воды.
    Модель комплекса водоохранных мероприятий:

              r  R   0
    f (x ) = q  SUM d   x x                                            (37)
     i  i     i r=1  ir    ir

          R   0
    C  = SUM C   x x                                                   (38)
     i   r=1  ir    ir

     R
    SUM x   = 1,                                                       (39)
    r=1  ir

    где:
     0
    d      -  приведенные    затраты,    соответствующие   технологическому
     ir
маршруту r очистки или использования сточных, в том числе  дренажных   вод,
руб./м3;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
     r
    q  - вектор концентрации  веществ  в  сточных, в  том  числе  дренажных
     i
водах выпуска i с   расходом q , x   после  прохождения    технологического
                              i   ir
маршрута r по очистке сточных вод.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
35. При наличии данных о зависимости затрат на водоохранные мероприятия от расхода обрабатываемых сточных, в том числе дренажных вод для расчетов может быть использована более сложная модель, отличающаяся формой записи затрат на водоохранные мероприятия, - выражение (37) заменяется следующим:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

                                                                       0
                                                                  альфа
              R                      0   c                             ij
    f (x ) = SUM        SUM         D  (q        SUM         X   )        X  , (40)
     i  i    r=1  j принадлежит J    ij  i мю принадлежит M   iмю          ir
                                 il                        ij

    где:
    J    -  множество   входящих  в  технологический  маршрут  r  агрегатов
     il
(очистных сооружений) обработки сточных, в том числе дренажных вод;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
    M   - множество технологических маршрутов, включающих агрегат j;
     ij
     c
    q  - расход сточных, в том числе дренажных вод выпуска i, тыс. м3/сут;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
     i
     0        0
    D  , альфа   - коэффициенты аппроксимации.
     ij       ij
    36.  В  результате  решения задачи оптимизации (29) - (39) определяются
оптимальные доли расхода сточных, в том числе дренажных вод, проходящие  по
различным    технологическим     маршрутам   очистки    и     использования
  *
 X , i = 1, ...,  N соответствующие им  величины  расходов   обрабатываемых
  i
 сточных, в том числе дренажных вод:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

     *       *
    q   = q x  ; r = 1, ..., R; i = 1, ..., N,                         (41)
     ir    i ir

где:
r - номер технологического маршрута очистки или использования сточных, в том числе дренажных вод;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
R - число технологических маршрутов.
37. Концентрации веществ в сточных водах выпуска i рассчитываются по формуле:

              R   0  *
    C      = SUM C  X  ; i = 1, ..., N,                                (42)
     НДС,i   r=1  ir ir

    где:
     0
    C    -  концентрации  веществ  в  сточных, в том числе дренажных  водах
     ir                  0
выпуска i  с расходом q X   после  прохождения  технологического   маршрута
                       i ir
r по очистке сточных, в том числе дренажных  вод, г/м3.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
38. Норматив допустимого сброса веществ на выпуске сточных, в том числе дренажных вод, обеспечивающий соблюдение нормативного качества воды в контрольных створах при оптимальном распределении массы сбрасываемых веществ между отдельными водопользователями, определяется как:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

    НДС  = q' x C     ; i = 1, ..., N,                                 (43)
       i    i    НДС,i

    где:
    q' - расход сточных вод выпуска i, м3/ч.
     i

V. Расчет НДС для отдельных выпусков в водохранилища
и озера

39. Величины НДС для выпусков сточных, в том числе дренажных вод в водохранилища и озера определяются по приведенным ниже расчетным формулам, аналогичным формулам п. 26.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
Основная расчетная формула для определения Cндс без учета неконсервативности вещества имеет вид:

    Cндс = n(C    - C ) + C ,                                          (44)
              ПДК    ф     ф

    где:
    C    - предельно  допустимая   концентрация  загрязняющего  вещества  в
     ПДК
воде водоема, г/м3;
     - фоновая концентрация загрязняющего вещества в воде водоема, г/м3;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
n - кратность общего разбавления сточных, в том числе дренажных вод в водоеме, определяемая по формуле (5).
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
Абзацы восьмой - девятнадцатый исключены. - Приказ Минприроды России от 29.07.2014 N 339.
При установлении НДС по взвешенным веществам рекомендуется использовать формулы из главы III Методики.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
40. При наличии в водоеме устойчивых ветровых течений для расчета кратности общего разбавления n может быть использован метод М.А. Руффеля. В расчетах по этому методу рассматриваются два случая:
а) выпуск в мелководную часть или в верхнюю треть глубины водоема - загрязненная струя распространяется вдоль берега под воздействием прямого поверхностного течения, имеющего одинаковое с ветром направление;
б) выпуск в нижнюю треть глубины водоема - загрязненная струя распространяется к береговой полосе против выпуска под воздействием донного компенсационного течения, имеющего направление, обратное направлению ветра.
Метод М.А. Руффеля имеет следующие ограничения: глубина зоны смешения не превышает 10 м, расстояние от выпуска до контрольного створа вдоль берега в первом случае не превышает 20 км, расстояние от выхода сточных, в том числе дренажных вод до берега против выпускного оголовка во втором случае не превышает 0,5 км.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
Кратность общего разбавления определяется по формуле (5). Кратность начального разбавления вычисляется следующим образом:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
- при выпуске в мелководье или в верхнюю треть глубины:

                                2
         q + 0,00215 x тхэта x H
                                ср
    n  = --------------------------,                                   (47)
     н                           2
         q + 0,000215 x тхэта x H
                                 ср

где:
q - расход сточных, в том числе дренажных вод выпуска, м3/с;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
тхэта - скорость ветра над водой в месте выпуска сточных, в том числе дренажных вод, м/с;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
    H     -  средняя  глубина  водоема  вблизи  выпуска,  м.  Значение  H
     ср                                                                  ср
определяется в зависимости от средней глубины водоема H  следующим образом:
              .                                        0          .
при  H  =  (3 - 4) м на участке протяженностью 100 м; при H  = (5 - 6) м на
      0       .                            .               0      .
участке протяженностью  150 м; при H  = (7 - 8) м на участке протяженностью
                   .                0      .
200 м; при H  = (9 - 10) м на участке протяженностью 250 м;
            0      .
- при выпуске в нижнюю треть глубины:

                                2
         q + 0,00158 x тхэта x H
                                ср
    n  = --------------------------                                    (48)
     н                           2
         q + 0,000079 x тхэта x H
                                 ср

Кратность основного разбавления вычисляется следующим образом:
- при выпуске в мелководье или в верхнюю треть глубины:

                                   0,0002 x l
                           0,627 + ----------
                      l             Дельтаx
    n  = 1 + 0,412(-------)                  ,                         (49)
     0             Дельтаx

    где:
    l - расстояние от места выпуска до контрольного створа, м;

                      1,17
    Дельтаx = 6,53 x H                                                 (50)
                      ср

    - при выпуске в нижнюю треть глубины:

                                    0,0064 x l
                             0,41 + ----------
                        l             Дельтаx
    n  = 1,85 + 2,32(-------)                                          (51)
     0               Дельтаx

                      1,17
    Дельтаx = 4,41 x H                                                 (52)
                      ср

    41.  Если  не  выполняются условия применимости метода М.А. Руффеля, то
расчет  кратности  начального  разбавления  n   выполняется согласно п. 27.
                                             н
Расчет  кратности  основного  разбавления  может  быть  выполнен  численным
методом А.В. Караушева.
При наличии в водоеме устойчивых течений расчет кратности основного разбавления может быть проведен с использованием аналитического решения уравнения турбулентной диффузии для сосредоточенного выпуска сточных, в том числе дренажных вод:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

           фи(z )
               1
    n  = -----------,                                                  (53)
     0   гамма  x z
              0    2

              l + x
                   0
    где: z  = -------                                                  (54)
          1    *
              x  + x
                    0

          q x n
               н
    z  = --------                                                      (55)
     2         2
         u  x H
          м    ср

             ┌ z , если z  <= 1
             │  1        1
    фи(z ) = <                                                         (56)
        1    │    --
             │   /z , если z  > 1
             └ \/  1        1

                2
          u  x H
     *     м    ср
    x  = ---------- - x                                                (57)
         4 x пи x D    0

                                 (58)
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

                           2
                     u  x l
                      м    0
                 - ------------
                   D x (l + x )
                             0
    гамма = 1 + e              ,                                       (59)
         0

    где:
     *
    x  -  параметр  сопряжения  участка  двухмерной  диффузии  с   участком
трехмерной диффузии, м;
    x   -  параметр  сопряжения  начального  участка разбавления с основным
     0
участком;
    гамма   -  параметр, учитывающий влияние ближайшего берега на кратность
         0
основного разбавления;
    u  - характерная минимальная скорость течения в водоеме в месте сброса,
     м
соответствующая неблагоприятной гидрологической ситуации, м/с;
    l  - расстояние выпуска от ближайшего берега, м;
     0
    l   -  длина  начального участка разбавления, рассчитываемая по формуле
     н
(13), м;
    D  -  коэффициент турбулентной диффузии, м2/с, определяемый по формулам
(20),   (23),   в  которых  вместо  средней  скорости  течения,  глубины  и
коэффициента   шероховатости   ложа   реки   принимаются,   соответственно,
характерная  минимальная  скорость  течения  в  водоеме u , средняя глубина
                                                         м
водоема  вблизи выпуска H   и коэффициент шероховатости ложа водоема в зоне
                         ср
течения.
42. Если ветровые течения в водоеме имеют регулярно попеременное направление либо берега водоемов имеют неспокойную линию, а выпуск осуществляется в заливную или мысовую часть, либо зимой после ледостава отсутствуют ветровые течения, то описанные выше методы неприменимы. В этих случаях необходимо разрабатывать с участием специализированных научно-исследовательских организаций методы расчета, ориентированные на решение конкретных задач.

VI. Расчет величин НДС для совокупности
выпусков в водохранилища и озера, расположенные в пределах
водохозяйственного участка

43. Совокупность выпусков сточных, в том числе дренажных вод для водоема составляют выпуски, сточные, в том числе дренажные воды которых сбрасываются непосредственно в водоем.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
44. Реки, впадающие в водоем, следует рассматривать как береговые выпуски сточных, в том числе дренажных вод. При этом концентрации веществ в устьях рек определяются заранее или описываются уравнением вида (30).
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
45. НДС для всех выпусков из рассматриваемой совокупности определяются из решения задачи математического программирования. Критерий оптимальности - минимум суммарных приведенных затрат на достижение НДС вида (29).
46. Модель водного объекта:

                                          1
    Y  = Y  +        SUM      (C  - Y ) -----,                         (60)
     k    ф   i принадлежит I   i    ф  n
                             k           i,k

    где:
    Y   -  вектор   показателей  (концентраций   веществ),  характеризующих
     k
качество воды в створе k, г/м3;
    Y  - вектор фоновых концентраций веществ в водоеме, г/м3;
     ф
    C   -  вектор   максимальных   среднечасовых   концентраций  веществ  в
     i
сточных, в том числе дренажных водах выпуска i, г/м3;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
    n      -  кратность разбавления сточных вод выпуска i на пути до створа
     i,k
k;
    I  - множество номеров выпусков, оказывающих влияние на качество воды в
     k
створе k.
47. Для расчета фоновых концентраций веществ в водоеме принимается, что они формируются в результате поступления нормированных веществ от всех источников и влияния внутриводоемных факторов, одинаковы в любом створе водоема (приближение полного перемешивания) и описываются системой уравнений:

    AY  =       SUM       C  x q ,                                     (61)
      ф   i принадлежит I  i    i

где:
A - матрица, коэффициенты которой отражают процессы трансформации веществ в водоеме;
I - множество номеров всех источников поступления нормированных веществ;
    q  - расход сточных, в том числе дренажных вод выпуска l, м3/с.
     i
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
48. Матрица коэффициентов трансформации имеет следующую структуру:

        ┌A   0   ┐
        │ I      │
        │        │
    A = │        │                                                     (62)
        │0   A   │
        └     II ┘

         ┌                        -1                 -1                 -1             ┐
         │       a          -альфа  (a  - a )  -альфа  (a  - a )  -альфа  (a  - a )  0 │
         │        1               0   4    0         0   4    0         0   4    0     │
         │                                                                             │
         │-альфа (a  - a )         a                   0                  0          0 │
         │      0  1    0           2                                                  │
         │                                                                             │
    A  = │        0            -(a  - a )              a                  0          0 │ (63)
     I   │                        2    4                3                              │
         │                                                                             │
         │        0                 0              -(a  - a )             a          0 │
         │                                            3    4               4           │
         │                                                                             │
         │ гамма (a  - a )   гамма (a  - a )    гамма (a  - a )           0          a │
         └      1  1    0         2  2    4          3  3    4                        5┘

          ┌─a  ......  0 ─┐
          │  6            │
          │ .          .  │
    A   = │ .          .  │,                                           (64)
     II   │ .          .  │
          │ 0  ......  a  │
          └─            m─┘

    где:
    a    - коэффициенты трансформации веществ в водохранилище, м3/с.
     кси
Значениям кси соответствуют следующие показатели:
кси = 0 - азот общий;
    кси = 1 - БПК    ;
                 полн
кси = 2 - азот аммонийный;
кси = 3 - азот нитритов;
кси = 4 - азот нитратов;
кси = 5 - растворенный кислород;
кси = 6, ..., m - остальные показатели;
    альфа    -  коэффициент,  характеризующий  соотношение  между БПК     и
         0                                                           полн
органическим азотом в воде водоема;
    гамма  - коэффициент пересчета БПК     в БПК  в воде водоема;
         1                            полн      5
    гамма ,   гамма    -   соответственно,  коэффициенты  стехиометрической
         2         3
эквивалентности  аммонийный  азот  -  кислород и нитритный азот - кислород,
гамма   =  3,43,  гамма   =  1,14. Коэффициенты альфа  и гамма  не являются
     2                 3                             0        1
универсальными  и  должны  оцениваться  для  каждого конкретного водоема на
основе калибрации модели по данным наблюдений.
    49.  Матрица  A   описывает внутренний круговорот биогенных элементов в
                   I
водном  объекте.  Поскольку  для  водоемов  время  водообмена, как правило,
превышает  характерное  время  обращения  биогенных элементов по указанному
циклу, то моделируемая в нем группа  показателей  БПК    , азот аммонийный,
                                                     полн
азот  нитритов  и  азот  нитратов  должна  рассчитываться только совместно.
Изолированный  расчет этих показателей или расчет для неполной группы могут
привести к значительному занижению расчетных концентраций и, следовательно,
к установлению недостаточно жестких НДС.
50. Коэффициенты трансформации вычисляются по формуле:

           W  x k
            в    кси
    a    = --------- +        SUM      Q ,                             (65)
     кси       k       j принадлежит J  j
                c

    где:
    k    - коэффициент  неконсервативности  (для   растворенного  кислорода
     кси
вместо  коэффициента  неконсервативности используется константа реаэрации),
1/сут;
    W  - объем заполнения водоема (водохранилища), км3;
     в
                                                                  -5
    k  - коэффициент приведения размерности в м3/с, k  = 8,64 x 10  ;
     c                                               c
    Q  - расход водозабора или вытекающей из водоема реки, м3/с;
     j
J - множество номеров мест изъятия воды из водоема, включая водозаборы и вытекающие из водоема реки.
51. При расчете концентрации растворенного кислорода в правую часть соответствующего уравнения системы (61) добавляется член:

     W  x k    x H
      в    кси    a
    ----------------,                                                  (66)
           k
            c

    где:
    H    -  растворимость   кислорода   в   1   м3   воды   при   расчетной
     a
температуре, г/м3.
    52.   Кратность   разбавления  n     определяется  по  формуле  (3) как
                                    i,k
                                                 i,k
произведение  кратности  начального разбавления n     и кратности основного
                                                 н
             i,k              i,k
разбавления n    .  Значения n     определяются по формулам (47), (48) или,
             о                н
если  не выполняются условия применимости метода М.А. Руффеля,  согласно п.
27.  Значения  определяются  по  формулам (53) - (59) или численным методом
А.В. Караушева.
53. Модель комплекса водоохранных мероприятий при расчете НДС веществ в водоемы полностью совпадает с описанной ранее моделью (37) - (39) комплекса водоохранных мероприятий для случая расчета НДС веществ в водотоки.
    54.  В  результате  решения задачи оптимизации (29), (60), (61), (34) -
(39)  определяются  оптимальные  доли  расхода  сточных, в том числе дренажных
вод,   проходящие  по   различным   технологическим   маршрутам   очистки    и
                *
использования  x , i = 1, ..., N.   После   этого   по   формулам  (41) - (43)
                i
определяются величины расходов сбрасываемых  сточных, в  том числе  дренажных
       *
вод - q    ,  концентрации  веществ в сточных  водах - C    и НДС веществ  на
       i,r                                              ПДС
выпусках сточных, в том числе дренажных вод - НДСi, i = 1, ..., N.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

VII. Расчет НДС для отдельных выпусков
во внутренние морские воды и территориальное море
Российской Федерации

55. Расчет НДС веществ для выпусков сточных, в том числе дренажных вод в море производится в тех случаях, когда допускается отведение сточных, в том числе дренажных вод в морскую среду, при этом величины НДС определяются в соответствии с п. 25 по приведенным ниже формулам.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
56. Выпуск, удаленный от других выпусков на расстояние более 5 км вдоль линии берега, может рассматриваться как отдельный (изолированный выпуск).
57. С учетом разбавления сточных, в том числе дренажных вод в морских водах концентрация вещества в сточных, в том числе дренажных водах Cндс определяется по формуле:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

    Cндс = n(C    - C ) + C ,                                          (67)
              ПДК    ф     ф

    где:
    C    - предельно   допустимая   концентрация   загрязняющего   вещества
     ПДК
в морской воде, отвечающая лимитируемому виду водопользования, г/м3;
n - кратность общего разбавления сточных, в том числе дренажных вод в море при их переносе течением от места выпуска до ближайшей границы морских районов водопользования;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
    C  - фоновая концентрация вещества, характеризующая степень загрязнения
     ф
морской  воды  данным  веществом  вне  зоны влияния выпуска сточных вод (на
расстоянии более 5 км от выпуска), г/м3.
58. Кратность общего разбавления n определяется по формуле (5) и зависит от гидрологических условий района размещения выпуска сточных, в том числе дренажных вод и его конструктивных характеристик. Поэтому при установлении НДС следует учитывать возможность оптимизации конструкции оголовка и места выпуска сточных, в том числе дренажных вод для уменьшения затрат на очистку сточных, в том числе дренажных вод.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
59. Известные методики определения кратности начального разбавления позволяют производить расчет ее значения независимо от типа выпуска (сосредоточенный или рассеивающий), так как конструкции выпусков обеспечивают отсутствие взаимного влияния струй сточных, в том числе дренажных вод в зоне начального разбавления.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
На процесс перемешивания сточных, в том числе дренажных вод в этой зоне существенное влияние оказывают силы плавучести, если плотность сточных, в том числе дренажных вод существенно отличается от плотности морской воды. По этой причине применяют разные методы расчета кратности начального разбавления в зависимости от величины числа Фруда:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

                  тхэта
                       ст
    Fr = ------------------------,                                     (68)
               ------------------
              /g x d
             /      0
            /  ------|ро  - ро  |
           /    ро      м     ст
         \/       м

    где:
    d  - диаметр выпускного отверстия, м;
     0
    g - ускорение силы тяжести, равное 9,81 м/с;
    ро  - плотность  морской  воды  в  месте  сброса  сточных, в том  числе
      м
дренажных вод, т/м3;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
    ро   - плотность сточной, в том числе дренажной воды, т/м3;
      ст
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
    тхэта   - скорость истечения сточной, в том  числе  дренажной  воды  из
         ст
выпускного отверстия, м/с, вычисляемая  по  расходу  сточных,  в том  числе
дренажных вод:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

                 4 x q
    тхэта   = ------------                                             (69)
         ст              2
              N  x пи x d
               0         0

    q - расход сточных, в том числе дренажных вод, м3/с;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
    N  - число выпускных отверстий оголовка выпуска.
     0
    60.  Если   сточная,   в том  числе   дренажная   вода   легче  морской
(ро   < ро ) и расчетная величина Fr удовлетворяет условию:
   ст     м
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

               H
                В
    Fr <= 1,12 --,                                                     (70)
               d
                0

    где:
    H  - расстояние (по вертикали)  от  выпуска  до  поверхности  моря,  м,
     В
то   кратность   начального   разбавления    можно  определить  по  формуле
Рама-Цедервала:

                      0,38 x H
                              В        1,67
    n  = 0,54 x Fr x (--------- + 0,66)                                (71)
     н                 d  x Fr
                        0

    61. Если сточная вода тяжелее морской (ро   > ро ) и расчетная величина
                                             ст     м
Fr удовлетворяет условию:

            0,434 x H
                     В
    Fr <= ----------------,                                            (72)
                       1,5
          d  x (sin фи)
           0

где:
фи - угол истечения струй сточных, в том числе дренажных вод из выпускного отверстия относительно горизонта, расчет кратности начального разбавления выполняется по методике Н.Н. Лапшева:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

                            -------
    n  = 0,524 x cos фи x \/ sin фи x Fr x F                           (73)
     н

Здесь F - параметр, зависящий от угла фи и определяемый по табл. 1.

Таблица 1. Значение функции F при различных углах наклона фи оголовка выпуска:

фи	F	фи	F	фи	F	
5°	1,00	35°	1,17	65°	2,01	
10°	1,01	40°	1,23	70°	2,42	
15°	1,03	45°	1,31	75°	3,12	
20°	1,05	50°	1,42	80°	4,55	
25°	1,08	55°	1,55	85°	8,91	
30°	1,12	60°	1,74			

62. Если сточная, в том числе дренажная вода легче морской, но не выполняется условие (70), или сточная, в том числе дренажная вода тяжелее морской, но не выполняется условие (72), или же плотность сточной, в том числе дренажной воды равна плотности морской воды в месте сброса, расчет кратности начального разбавления выполняется методом Н.Н. Лапшева:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

         0,425 x тхэта   x f
                      ст
    n  = -------------------,                                          (74)
     н     0,051 + тхэта
                        м

    где:
    тхэта   -  характерная  минимальная  скорость  течения  морских  вод  в
         м
месте сброса, м/с;
f - параметр, учитывающий стеснение струи сточных, в том числе дренажных вод при их сбросе на мелководье.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
Параметр f определяется следующим способом. Вычисляется сначала диаметр струи сточных, в том числе дренажных вод d в конце зоны начального разбавления по формуле:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

                                -------------------
                               /           тхэта
                              /                 м
                             / 38,6 x (1 - -------)
                            /              тхэта
                           /                    ст
    d = тхэта   x d  x    /    --------------------                    (75)
             ст    0     /        0,051 + тхэта
                       \/                      м

Если значение d не превышает глубины моря в месте сброса H, то f = 1, в противном случае:

                         2
              H         H
    f = 1,825 - - 0,781 -- - 0,0038                                    (76)
              d          2
                        d

63. При наличии устойчивой стратификации морской среды по плотности для расчета кратности начального разбавления могут использоваться модели, описывающие поведение струи в стратифицированной среде.
    64.  В любом случае, если расчетная кратность начального разбавления n
                                                                          н
окажется меньше 1, то для дальнейших вычислений следует принять n  = 1.
                                                                 н
65. Расчеты кратности основного разбавления основаны на решении уравнения турбулентной диффузии и могут выполняться численным или аналитическим методами.
Численный метод решения уравнения турбулентной диффузии подробно рассмотрен в книге под редакцией А.Б. Караушева (п. 29). Расчет кратности основного разбавления может также быть проведен с использованием аналитического решения уравнения турбулентной диффузии для сосредоточенного выпуска сточных, в том числе дренажных вод в море:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

            фи(Z )
                1
    n  = -----------,                                                  (77)
     0   гамма  x Z
              0    2

               l + x
                    0
    где: Z  = --------                                                 (78)
          1    *
              x  + x
                    0

                   --
          q x n   /D
               н\/  В
    Z  = -------------                                                 (79)
     2         2    --
         U  x H    /D
          м    ср\/  г

             ┌Z , если Z  <= 1
             │ 1        1
    фи(Z ) = <                                                         (80)
        1    │   ---------------
             │  /Z , если Z  > 1
             └\/  1        1

                 2
           U  x H
     *      м    ср
    x  = ----------- - x                                               (81)
         4 x пи x D     0
                   В

         ┌          2    2
         │         q  x n
         │               н
         │ ------------------------- - l , если Z  <= 1
         │                     2        н        2
         │ 4 x пи x D  x U  x H
         │           г    м    ср
    x  = <                                                             (82)
     0   │        q x n
         │             н
         │ -------------------, если Z  > 1
         │              ------        2
         │  4 x пи x   /D  D
         │           \/  г  В
         └

             ┌                  2     ┐
             │               U l      │
             │                m 0     │
    гамма  = │1 + exp (- ------------)│,                               (83)
         0   │            D (l + X )  │
             │             г      0   │
             └                        ┘

    где:
    l   -   расстояние    от   выпуска   до   ближайшей    границы   района
водопользования (контрольного створа), м;
    U    -   скорость  морского  течения,  соответствующая  неблагоприятной
     м
гидрологической ситуации, м/с;
     *
    x   -  параметр  сопряжения  участка  двухмерной  диффузии  с  участком
трехмерной диффузии, м;
    D   и  D   - соответственно, коэффициенты вертикальной и горизонтальной
     В      г
турбулентной диффузии, м2/с;
    H   - средняя глубина моря в месте выпуска, м;
     ср
    l  - длина начального участка разбавления, м;
     н
    гамма   -  параметр, учитывающий влияние ближайшего берега на кратность
         0
основного разбавления;
    l  - расстояние выпуска от берега, м.
     0
Отличие формул (77) - (83) от аналогичных формул (53) - (59) связано с тем, что для прибрежной зоны моря по сравнению с водоемами характерна анизотропия коэффициентов турбулентной диффузии. При этом коэффициент горизонтальной диффузии, как правило, существенно больше, чем коэффициент вертикальной турбулентной диффузии.
    В  расчетах  кратности  основного  разбавления  при отсутствии данных о
коэффициентах  диффузии для конкретного района расположения выпуска следует
использовать значение коэффициента горизонтальной турбулентной диффузии D ,
                                                                         г
определяемое по формуле Л.Д. Пухтяра и Ю.С. Осипова:

                         2
    D  = 0,032 + 21,8 x U                                              (84)
     г                   м

    Значение   коэффициента   вертикальной   турбулентной   диффузии  можно
                            -4
принимать равным D  = 5 x 10   м2.
                  В
    Значение l  в зависимости от условий п. 60 - 62 определяется как:
              н

    Hср                                   для условий п. 60

                       -----
    5,36 x cos фи x   /sinфи x Fr x d   - для условий п. 61
                    \/               0

              d - d
                   0
    -------------------------             для условий п. 62
                      U
                       m
     0,48(1 - 3,12 -------)
                   тхэта
                        ст
                                                                       (85)

Формулы (78 - 83) применяются, когда перенос сточных, в том числе дренажных вод течением от места сброса до границы района водопользования происходит вдоль берега.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
    Для   расчета   кратности   основного   разбавления   при  произвольном
направлении  течения  используются  формулы (77 - 83), в которых полагается
гамма  = 1.
     0
66. Исключен. - Приказ Минприроды России от 29.07.2014 N 339.
67. В расчетах кратности основного разбавления сточных, в том числе дренажных вод для рассеивающих выпусков необходимо учитывать, что при рассеивающем выпуске соседние струи влияют друг на друга в зоне основного разбавления, ослабляя эффект перемешивания. Согласно исследованиям Н.Н. Лапшева кратность основного разбавления при сбросе сточных, в том числе дренажных вод через линейный рассеивающий выпуск в море при направлении течения перпендикулярно к оси оголовка выпуска можно вычислить по формуле:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

                     -------
                    /D  x l
          7,28     /  г
    n  = ------   /---------,                                          (87)
     0     l    \/      U
            В            м

    где:
    l  - длина рассеивающего оголовка выпуска, м.
     В
    Если  значение  n ,  полученное  из  формулы  (87),  окажется меньше 2,
                     0
кратность  основного  разбавления  при рассеивающем выпуске сточных, в  том
числе дренажных вод для определения НДС можно не учитывать, полагая n  = 1.
                                                                      0
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
68. Расчет кратности основного разбавления для выпусков сложной конфигурации, например, U-образной, либо при направлении течения под произвольным углом к оси оголовка выпуска подробно рассмотрен в рекоменд
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

VIII. Расчет НДС для совокупности
выпусков во внутренние морские воды, расположенных
в пределах расчетного водохозяйственного участка,
и в территориальное море Российской Федерации

69. Совокупностью выпусков сточных, в том числе дренажных вод можно считать выпуски, расположенные на расстоянии не более 5 км друг от друга вдоль береговой линии. С учетом конкретных гидрологических условий, расходов сбрасываемых сточных, в том числе дренажных вод необходимость включения конкретного выпуска в совокупность может уточняться на основе расчетов их совместного влияния на качество воды в контрольных створах.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
    70. Реки, впадающие в море, следует рассматривать как береговые выпуски
сточных, в том числе дренажных вод.  При   этом  концентрации   веществ   в
устьях рек определяютсязаранее  или   описываются  уравнением   вида  (30),
начальное разбавление  n    принимается равным 1 и длина начального участка
                         н
 разбавления - равной 0.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
71. НДС для всех выпусков из рассматриваемой совокупности определяется из решения задачи математического программирования.
72. Если удаления выпусков сточных, в том числе дренажных вод от берега моря существенно отличаются друг от друга в сравнении с расстояниями между ними, то в качестве неблагоприятных гидрологических ситуаций принимаются направления морского течения от одного выпуска к другому (перенос сточных, в том числе дренажных вод осуществляется по кратчайшему расстоянию от одного выпуска к другому). В качестве контрольных створов рассматриваются створы на расстоянии l от места выпуска до границы водопользования в направлении течений (от одного выпуска к другому). Концентрации веществ в контрольном створе определяются по формуле:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

                                          1
    Y  = Y  +      SUM        (C  - Y ) ------,                        (88)
     к    ф   i принадлежит I   i    ф   n
                             к            i,k

    где:
    Y   -    вектор  показателей (концентраций   веществ),  характеризующих
     к
качество воды в контрольном створе k, г/м3;
    Y       -  вектор  фоновых  концентраций веществ, определяемых вне зоны
     ф
влияния  выпусков  сточных вод (на расстоянии 5 км влево и вправо от района
совокупности выпусков вдоль береговой линии), г/м3;
    C   - вектор максимальных среднечасовых концентраций веществ в сточных,
     i
в том числе дренажных вод выпуска i, г/м3;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
    n     -  кратность разбавления сточных вод при их переносе от выпуска i
     i,k
до створа k определяется согласно разделу VII;
    I  - множество номеров выпусков, оказывающих влияние на качество воды в
     k
створе k.
73. Если удаления выпусков сточных, в том числе дренажных вод от берега моря мало отличаются друг от друга по сравнению с расстояниями между ними, то совокупность выпусков можно рассматривать как ряд выпусков (линейное расположение выпусков), расположенных вдоль береговой линии на среднем расстоянии от берега моря, равном:
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

         N
    l  = SUM l  x N,                                                   (89)
     0   i=1  i

    где:
    l  - удаление выпуска i от берега моря, м;
     i
    N - число выпусков сточных, в том числе дренажных вод.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
    Для  этого  случая  в качестве наиболее неблагоприятной гидрологической
ситуации    принимается   направление   морского   течения   вдоль   берега
(справа налево   и   слева направо   вдоль  береговой  линии).  В  качестве
контрольных створов рассматриваются створы, расположенные слева и справа от
выпусков  на  расстоянии  l  от  места  выпуска до ближайшей границы района
водопользования    (l   =    250  м    для    водоемов   рыбохозяйственного
водопользования).   Контрольные        створы,     расположенные     правее
выпусков, обозначим  как M , где M -   номер  выпуска.  Контрольные створы,
                          п
расположенные   левее   выпуска,   обозначим   как    M ,  где  M  -  номер
                                                       л
выпуска.       Концентрации  в   контрольных створах   с   индексами M , M
                                                                      п   л
определяются по формулам:

           п    M        п    1
    Y   = Y  + SUM(C  - Y )-------, M = 1,....., N                     (90)
     M     ф   i=1  i    ф  n
      п                      i,M
                                п

           л     N        л    1
    Y   = Y   + SUM(C  - Y )-------, M = 1,....., N,                   (91)
     M     ф    i=M  i    ф  n
      л                       i,M
                                 л

    где:
     п   л
    Y , Y   - вектора    фоновых   концентраций  веществ,  определяемых вне
     ф   ф
зоны  влияния выпусков сточных, в том числе дренажных вод на  расстоянии  5
км   левее  первого  выпуска сточных, в том   числе  дренажных вод   и   на
расстоянии  5  км  правее  выпуска  N  сточных, в том числе дренажных  вод,
соответственно (нумерация выпусков слева направо), г/м3;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
    n      - кратность разбавления сточных, в том  числе дренажных вод  при
     i,M
        п
их  переносе   от  выпуска  i до   контрольного створа  M  (для   выпусков,
                                                         п
расположенных правее контрольного створа M );
                                          п
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
    n     -  кратность разбавления сточных, в том числе дренажных вод  при
     i,M
        л
их  переносе  от  выпуска  i  до   контрольного   створа M  (для  выпусков,
                                                          л
расположенных    левее   контрольногоствора   M ).   Значения n     и n
                                               л               i,M     i,M
                                                                  п       л
рассчитываются как  кратности  разбавления   отдельных   выпусков  согласно
разделу VII.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
74. Модель комплекса водоохранных мероприятий при расчете НДС веществ в прибрежные зоны морей полностью совпадает с описанной ранее моделью [(37) - (39)] комплекса водоохранных мероприятий для случая расчета НДС веществ в водотоки.
    75.  В  результате решения задачи оптимизации [(29), (88), (36) - (39)]
определяются  оптимальные доли расхода сточных, в том числе дренажных  вод,
                                                      *
проходящие по различным технологическим маршрутам очистки  и  использования
x  ,  i = 1, ....., N.  После  этого  по  формулам (41) - (43) определяются
 ir                                                                    *
расходы   обрабатываемых  сточных,  в   том  числе  дренажных вод  -  q   ,
                                                                       ir
концентрации  веществ  в  сточных, в том  числе  дренажных  водах  -  Cндсi
и НДС веществ на  выпусках  сточных,  в  том  числе  дренажных вод -  НДСi,
i = 1, ..... N.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

IX. Расчетные условия

76. Расчетные условия для определения НДС веществ и реализующих их водоохранных мероприятий включают:
гидрографические и морфометрические характеристики рек, расчетные гидрологические, гидравлические и гидрохимические характеристики речного стока в контрольных и расчетных (фоновых, устьевых и т.п.) створах, характеристики самоочищения рек бассейна;
расчетные количественные и качественные характеристики основных составных речного стока, формирующихся на участках между смежными по течению створами: подземного питания (стока) рек, поверхностного стока с промышленно-селитебных (застроенных), сельскохозяйственных (пахотных) и естественных (непахотных) территорий водосбора;
заданные или расчетные значения характеристик водозаборов, расходов и состава сбрасываемых сточных, в том числе дренажных вод, сработки водохранилищ, перебросок стока, откачки подземных вод и т.п.;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
характеристики размещения пунктов водопользования и других хозяйственных воздействий на сток по гидрографической сети.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
77. Основные требования при выборе расчетных условий:
абзац исключен. - Приказ Минприроды России от 29.07.2014 N 339;
расчетные характеристики речного стока, его составляющих и влияющей на реки хозяйственной деятельности ввиду асинхронности их изменений должны рассматриваться совмещение во времени и по условиям водности года;
расчетные значения речного стока, его составляющих и влияния хозяйственной деятельности должны быть сбалансированы по течению реки, что достигается при максимальной детализации их рассмотрения;
расчетное качество воды в фоновых и контрольных створах должно определяться для условий достижимых на наилучших существующих технологиях очистки сточных, в том числе дренажных вод характеристик сбрасываемых сточных, в том числе дренажных вод, чтобы исключить неоптимальное использование ассимилирующей способности рек из-за отсутствия или неудовлетворительной работы водоохранных сооружений;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
лимитирующие расчетные условия рек должны соответствовать совмещенным во времени значениям их количественных и качественных характеристик с учетом влияния хозяйственной деятельности, формирующим лимитирующие величины ассимилирующей способности рек по отдельным нормированным веществам или их группам на участках между контрольными створами; допускается при надлежащем обосновании определять лимитирующие расчетные условия рек бассейна по результатам расчетов для наиболее неблагоприятных сезонов (зимнего, летнего и, в ряде случаев, осеннего) маловодного года с учетом рассмотрения, при необходимости, лет более высокой расчетной водности;
расчетные условия для проектирования водоохранного сооружения должны соответствовать наиболее неблагоприятным значениям прогнозных характеристик реки, принимающей сточные, в том числе дренажные воды, за период эксплуатации данного сооружения.
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
78. Для стандартизации процедуры выбора расчетных условий, формирующих лимитирующие величины ассимилирующей способности рек бассейна, необходимо применять следующее определение отдельных характеристик рек и хозяйственных факторов:
а) расходы забираемой воды и сбрасываемых сточных, в том числе дренажных вод - максимальные часовые по лимитирующим сезонам года за период действия разрабатываемых НДС веществ;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
б) составы сбрасываемых сточных, в том числе дренажных вод - соответствующие достижимым на наилучших существующих технологиях очистки сточных, в том числе дренажных вод;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
в) расходы воды рек на незарегулированных (необводняемых) участках - расчетные среднемесячные года 95-процентной обеспеченности с учетом влияния хозяйственной деятельности (допускается при надлежащем обосновании ограничиваться рассмотрением расчетных минимальных среднемесячных расходов по лимитирующим сезонам года 95-процентной обеспеченности);
г) расходы воды рек на зарегулированных (обводняемых) участках - равные установленным гарантированным попускам (переброскам) воды с учетом влияния хозяйственной деятельности (не ниже расчетных минимальных среднемесячных расходов по лимитирующим сезонам года 95-процентной обеспеченности);
д) фоновое качество воды рек - расчетное для условий принятых расчетных расходов воды по лимитирующим сезонам года, соответствующих им расчетных характеристик подземного и поверхностного стока, водозаборов, гидротехнических мероприятий, а также расходов и составов сточных, в том числе дренажных вод, достижимых на наилучших существующих технологиях очистки сточных, в том числе дренажных вод;
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)
е) расстояния до створов - по фарватеру в километрах;
ж) скорости течения, морфометрические характеристики, коэффициенты смешения и неконсервативности - осредненные для участков рек между смежными по течению створами при принятых расчетных расходах воды по лимитирующим сезонам года; при отсутствии данных о значениях коэффициентов неконсервативности для рассматриваемых рек, их значения могут быть приняты по справочной литературе;
з) величины поверхностного стока - соответствующие расчетным приращениям поверхностной составляющей стока рек на участках между смежными по течению створами при принятых расчетных расходах воды по лимитирующим сезонам года;
и) величины (количество) атмосферных осадков - наблюденные месячные на участках водосборов между смежными створами гидропостов, совмещенные во времени с наблюденными среднемесячными расходами рек, близкими к принятым расчетным по лимитирующим сезонам года;
к) величины поверхностного стока с застроенных территорий - расчетные с учетом их площадей, принятых величин осадков и коэффициентов стока;
л) величины поверхностного стока с сельскохозяйственных (пахотных) и естественных (непахотных) территорий - соответствующие приращениям поверхностной составляющей стока рек (за вычетом расходов поверхностного стока с застроенных территорий) на участках между смежными по течению створами с учетом соотношений коэффициентов стока с данных типов территорий и их площадей;
м) составы поверхностного дождевого стока с застроенных территорий - расчетные в стоке дождевых вод при значениях периода однократного превышения расчетной интенсивности дождя в пределах от 0,05 до 0,1 года;
н) составы поверхностного дождевого стока с сельскохозяйственных и естественных территорий - расчетные по сезонам года в жидком и твердом стоке максимальных дождевых паводков 25-процентной обеспеченности;
о) величины подземного стока - соответствующие расчетным приращениям подземной составляющей стока рек на участках между смежными по течению створами при принятых расчетных расходах воды по лимитирующим сезонам года;
п) величины дренажного стока - расчетные максимальные среднемесячные по лимитирующим сезонам года 95-процентной обеспеченности;
р) концентрации веществ в дренажных водах - максимальные среднемесячные по лимитирующим сезонам года при расчетных величинах дренажного стока.
79. Выбор расчетных условий для водоемов производится аналогично применяемым для рек с учетом специфики водоемов.
К специфичным условиям относятся:
а) объемы и уровни воды в водоеме - расчетные минимальные среднемесячные по лимитирующим сезонам года 95-процентной обеспеченности;
б) величины поверхностного и подземного стока с водосбора - соответствующие расчетным модулям составляющих стока рек, впадающих в водоем, или рек-аналогов при минимальных среднемесячных расходах воды по лимитирующим сезонам года 95-процентной обеспеченности;
в) скорость водообмена водоема - расчетная для условий лет 95-процентной обеспеченности;
г) частоты и скорости ветров вдоль берегового и нормального к берегу направлений, характеристики подледного течения воды;
д) время добегания до контрольного створа - расчетное по кратчайшему расстоянию при максимальной скорости переноса водных масс (с учетом влияния ветра);
е) ассимилирующая способность водоема - расчетная при максимальной стратификации водных масс, минимальных коэффициентах смешения и коэффициентах неконсервативности веществ по лимитирующим сезонам года 95-процентной обеспеченности.
80. В качестве расчетных условий для прибрежных вод морей принимают:
а) гидрологические и гидрохимические данные водного объекта для наименее благоприятного периода;
б) санитарные показатели состава и свойств воды в период ее наиболее интенсивного использования;
в) фоновую концентрацию нормированного вещества, определяемую вне зоны влияния выпуска (на расстоянии более 5 км от выпуска) как среднеарифметическое значение концентрации нормированного вещества для наименее благоприятного периода;
г) характерную минимальную скорость морского течения, соответствующую среднемесячной 95-процентной обеспеченности.

X. Порядок разработки величин НДС абонентов организаций,
осуществляющих водоотведение

(введено Приказом Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

81. НДС разрабатываются абонентами организаций, осуществляющих водоотведение и относящихся к категории абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - абоненты) в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 г. N 230 "О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 12, ст. 1332) и от 30 апреля 2013 г. N 393 "Об утверждении правил установления для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения и лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 20, ст. 2489).
82. Величины НДС определяются абонентами как произведения максимального часового расхода сточных вод - q (м3/ч); месячного (м3/мес.) и годового расхода сточных вод (м3/год) на допустимую к сбросу в системы водоотведения концентрацию загрязняющего вещества в сточных водах абонента Cндс (мг/дм3),
по формуле: НДС = q x Cндс.
Расходы сточных вод принимаются в соответствии с договором водоотведения.
Сведения о расходах, отводимых в систему водоотведения сточных вод, установленных для абонента в договоре водоотведения, прилагаются к проекту НДС.
Нормативы допустимых сбросов абонентов в отношении биохимической потребности в кислороде (БПК), взвешенных веществ, фосфора общего, азота общего, нитратов и нитритов не устанавливаются, за исключением юридических лиц, деятельность которых связана с производством и/или переработкой пищевой продукции.
83. Организация, осуществляющая водоотведение, размещает значения допустимых концентраций нормируемых веществ, для расчета абонентами НДС, на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". По письменному запросу абонента, заключившего с этой организацией договор водоотведения, представляет ему указанные значения в 10-дневный срок любым доступным способом.
Определение значений Cндс абонентами организаций, осуществляющих водоотведение, производится в порядке, указанном в приложении 4 к настоящей Методике.
84. НДС разрабатываются абонентами на срок действия НДС для выпуска организации, осуществляющей водоотведение. Информация о сроке действия НДС для выпуска организации, осуществляющей водоотведение, размещается этой организацией на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
85. НДС разрабатываются абонентами организаций, осуществляющих водоотведение, с учетом сточных вод, содержащих загрязняющие вещества, иные вещества и микроорганизмы, принимаемых от физических либо юридических лиц.
86. Оформление расчета НДС производится абонентом в соответствии с приложением 5 к настоящей Методике. На каждый выпуск абонента оформляется отдельный расчет НДС.
Оформленный НДС направляется на утверждение в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Приложение 1
к Методике разработки нормативов
допустимых сбросов веществ
и микроорганизмов в водные
объекты для водопользователей

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

ОБРАЗЕЦ
Приложения к приказу территориального
органа Росводресурсов об утверждении НДС
от __________ N ____

                      Норматив(ы) допустимого сброса
                    в _________________________________
                        (наименование водного объекта
                        и водохозяйственного участка)

    Рег. N ________________________________________________________________
    Наименование  водопользователя (юридического лица, физического лица или
индивидуального предпринимателя): _________________________________________
    1. Реквизиты  водопользователя (юридического лица, физического лица или
индивидуального предпринимателя):
    Место нахождения: _____________________________________________________
    ИНН ___________________________________________________________________
    ОГРН __________________________________________________________________
    Ф.И.О.  и телефон должностного лица, ответственного за водопользование,
его должность _____________________________________________________________
    2. Цели водопользования _______________________________________________
    3. Место сброса  сточных,  в  том  числе  дренажных вод (географические
координаты и расстояние от устья (для водотоков) __________________________
    4. Тип оголовка выпуска сточных, в том числе дренажных вод ____________
___________________________________________________________________________
    5. Категория сточных, в том числе дренажных вод _______________________
___________________________________________________________________________
    6.   Утвержденный  расход  сточных,  в  том  числе  дренажных  вод  для
установления НДС ______ м3/час _______ м3/мес. _______ тыс. м3/год
    7. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ и микроорганизмов.
    7.1. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ в водный объект.
    Наименование выпуска: _______________________________________________

Сброс веществ не указанных ниже - запрещен.

N
п/п	Наименование веществ	Класс опасности	Утвержденный норматив допустимого сброса веществ мг/дм3	Утвержденный норматив допустимого сброса веществ	
				январь	февраль	март	апрель	май	
				г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
														
Утвержденный норматив допустимого сброса веществ	Утвержденный норматив допустимого сброса веществ <*>	
июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	т/год	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

    --------------------------------
    <*> Расчет в т/год производится суммированием т/мес.

    7.2.  Утвержденный норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный
объект.
    Наименование выпуска:

N п/п	Показатели по видам микроорганизмов	Размерность	Допустимое содержание	Утвержденный норматив допустимого сброса	
1	2	3	4	5	
	Общие колиформные бактерии				
	Коли-фаги				
	Возбудители инфекционных заболеваний				
	Жизнеспособные яйца гельминтов				
	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших				
	Термотолерантные колиформные бактерии				

    8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод:
    1) плавающие примеси (вещества) не допускаются ________________________
    2) температура (°C) ___________________________________________________
                                  6,5 - 8,5
    3) водородный показатель (pH) -----------------------------------------
                             4 - 6 мг/дм3
    4) растворенный кислород ----------------------------------------------
    5) минерализация ______________________________________________________
    6) токсичность воды ___________________________________________________

    НДС утвержден <*> "__" _______ 20__ г. на срок до "__" _____ 20__ г.

Приложение 2
к Методике разработки нормативов
допустимых сбросов веществ
и микроорганизмов в водные
объекты для водопользователей

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

ОБРАЗЕЦ
листа согласования с федеральным
органом исполнительной власти

          Нормативы допустимых сбросов веществ в водные объекты,
                представляемые на согласование (с оборотом)

Согласовано:

Руководитель территориального органа
Федеральной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды
_______________________________________
        (ФИО должностного лица)

"__" _________ 20__ г. ___________ М.П.
                        (подпись)

                      Норматив(ы) допустимого сброса
      в _____________________________________________________________
         (наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

    Наименование  водопользователя (юридического лица, физического лица или
индивидуального предпринимателя): _________________________________________
    1. Реквизиты водопользователя  (юридического лица, физического лица или
индивидуального предпринимателя):
    Место нахождения: _____________________________________________________
    ИНН ___________________________________________________________________
    ОГРН __________________________________________________________________
Ф.И.О.  и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его
должность _________________________________________________________________
    2. Цели водопользования _______________________________________________
    3.  Место  сброса  сточных,  в  том числе дренажных вод (географические
координаты и расстояние от устья (для водотоков) __________________________
    4.   Тип   оголовка   выпуска   сточных,  в  том  числе  дренажных  вод
___________________________________________________________________________
    5.    Категория    сточных    вод,    в   том   числе   дренажных   вод
___________________________________________________________________________
    6.  Согласованный  расход  сточных,  в  том  числе  дренажных  вод  для
установления НДС __________ м3/час __________ м3/мес. ________ тыс. м3/год.
    7. Согласованный норматив допустимого сброса веществ в водный объект
    Наименование выпуска: _________________________________________________
    Сброс веществ не указанных ниже - запрещен.

N п/п	Наименование веществ	Класс опасности	Согласованный норматив допустимого сброса веществ мг/дм3	Согласованный норматив допустимого сброса веществ	
				январь	февраль	март	апрель	май	
				г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Согласованный норматив допустимого сброса веществ	Согласованный норматив допустимого сброса веществ <*>	
июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	т/год	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

    --------------------------------
    <*> Расчет в т/год производится суммированием т/мес.

    8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод:
                                    не допускаются
    1) плавающие примеси (вещества) ---------------------------------------
    2) температура (°C) ___________________________________________________
                                  6,5 - 8,5
    3) водородный показатель (pH) -----------------------------------------
                             4 - 6 мг/дм3
    4) растворенный кислород ----------------------------------------------
    5) минерализация ______________________________________________________
    6) токсичность воды ___________________________________________________

    Наименование    и   адрес   организации,   разработавшей   проект   НДС
___________________________________________________________________________

ОБРАЗЕЦ
листа согласования с федеральным
органом исполнительной власти

          Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов
       в водные объекты, представляемые на согласование (с оборотом)

Согласовано:
Руководитель территориального
органа Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
____________________________________
      (ФИО должностного лица)

"__" ______ 20__ г. ___________ М.П.
                     (подпись)

                      Норматив(ы) допустимого сброса
      в _____________________________________________________________
         (наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

    Наименование  водопользователя (юридического лица, физического лица или
индивидуального предпринимателя): _________________________________________
    1.  Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или
индивидуального предпринимателя):
    Место нахождения: _____________________________________________________
    ИНН ___________________________________________________________________
    ОГРН __________________________________________________________________
    Ф.И.О.  и телефон должностного лица, ответственного за водопользование,
его должность _____________________________________________________________
    2. Цели водопользования _______________________________________________
    3.  Место  сброса  сточных,  в  том числе дренажных вод (географические
координаты и расстояние от устья (для водотоков) __________________________
    4.   Тип   оголовка   выпуска   сточных,  в  том  числе  дренажных  вод
___________________________________________________________________________
    5.     Категория     сточных,     в    том    числе    дренажных    вод
___________________________________________________________________________
    6.  Согласованный  расход  сточных,  в  том  числе  дренажных  вод  для
установления НДС __________ м3/час __________ м3/мес. ________ тыс. м3/год.
    7. Согласованный норматив допустимого сброса веществ и микроорганизмов.
    7.1. Согласованный норматив допустимого сброса веществ.
    Наименование выпуска: _________________________________________________
    Сброс веществ не указанных ниже - запрещен.

N п/п	Наименование веществ	Класс опасности	Согласованный норматив допустимого сброса веществ мг/дм3	Согласованный норматив допустимого сброса веществ	
				январь	февраль	март	апрель	май	
				г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Согласованный норматив допустимого сброса веществ	Согласованный норматив допустимого сброса веществ <*>	
июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	т/год	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

    --------------------------------
    <*> Расчет в т/год производится суммированием т/мес.

    7.2. Согласованный норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный
объект.
    Наименование выпуска:

N п/п	Показатели по видам микроорганизмов	Размерность	Допустимое содержание	Согласованный норматив допустимого сброса	
1	2	3	4	5	
	Общие колиформные бактерии				
	Коли-фаги				
	Возбудители инфекционных заболеваний				
	Жизнеспособные яйца гельминтов				
	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших				
	Термотолерантные колиформные бактерии				

    8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод:
                                    не допускаются
    1) плавающие примеси (вещества) ---------------------------------------
    2) температура (°C) ___________________________________________________
                                  6,5 - 8,5
    3) водородный показатель (pH) -----------------------------------------
                             4 - 6 мг/дм3
    4) растворенный кислород ----------------------------------------------
    5) минерализация ______________________________________________________
    6) токсичность воды ___________________________________________________

    Наименование    и   адрес   организации,   разработавшей   проект   НДС
___________________________________________________________________________

ОБРАЗЕЦ
листа согласования с федеральным
органом исполнительной власти

          Нормативы допустимых сбросов веществ в водные объекты,
                представляемые на согласование (с оборотом)

Согласовано:

Руководитель территориального органа
Федерального агентства по рыболовству
_____________________________________
       (ФИО должностного лица)

"__" _______ 20__ г. ___________ М.П.
                      (подпись)

                      Норматив(ы) допустимого сброса
      в _____________________________________________________________
         (наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

    Наименование  водопользователя (юридического лица, физического лица или
индивидуального предпринимателя): _________________________________________
    1.  Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или
индивидуального предпринимателя):
    Место нахождения: _____________________________________________________
    ИНН ___________________________________________________________________
    ОГРН __________________________________________________________________
    Ф.И.О.  и телефон должностного лица, ответственного за водопользование,
его должность _____________________________________________________________
    2. Цели водопользования _______________________________________________
    3.  Место  сброса  сточных,  в  том числе дренажных вод (географические
координаты и расстояние от устья (для водотоков) __________________________
    4.   Тип   оголовка   выпуска   сточных,  в  том  числе  дренажных  вод
___________________________________________________________________________
    5.     Категория     сточных,     в    том    числе    дренажных    вод
___________________________________________________________________________
    6.  Согласованный  расход  сточных,  в  том  числе  дренажных  вод  для
установления НДС __________ м3/час __________ м3/мес. ________ тыс. м3/год.
    7. Согласованный норматив допустимого сброса веществ в водный объект
    Наименование выпуска: _________________________________________________
    Сброс веществ не указанных ниже - запрещен.

N п/п	Наименование веществ	Класс опасности	Согласованный норматив допустимого сброса веществ мг/дм3	Согласованный норматив допустимого сброса веществ	
				январь	февраль	март	апрель	май	
				г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Согласованный норматив допустимого сброса веществ	Согласованный норматив допустимого сброса веществ <*>	
июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	т/год	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

    --------------------------------
    <*> Расчет в т/год производится суммированием т/мес.

    8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод:
                                    не допускаются
    1) плавающие примеси (вещества) ---------------------------------------
    2) температура (°C) ___________________________________________________
                                  6,5 - 8,5
    3) водородный показатель (pH) -----------------------------------------
                             4 - 6 мг/дм3
    4) растворенный кислород ----------------------------------------------
    5) минерализация ______________________________________________________
    6) токсичность воды ___________________________________________________

    Наименование    и   адрес   организации,   разработавшей   проект   НДС
___________________________________________________________________________

ОБРАЗЕЦ
листа согласования с федеральным
органом исполнительной власти

          Нормативы допустимых сбросов веществ в водные объекты,
                представляемые на согласование (с оборотом)

Согласовано:

Руководитель территориального органа
Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования
____________________________________
      (ФИО должностного лица)

"__" ______ 20__ г. ___________ М.П.
                     (подпись)

                      Норматив(ы) допустимого сброса
      в _____________________________________________________________
         (наименование водного объекта и водохозяйственного участка)

    Наименование  водопользователя (юридического лица, физического лица или
индивидуального предпринимателя): _________________________________________
    1.  Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или
индивидуального предпринимателя):
    Место нахождения: _____________________________________________________
    ИНН: __________________________________________________________________
    ОГРН __________________________________________________________________
    Ф.И.О.  и телефон должностного лица, ответственного за водопользование,
его должность _____________________________________________________________
    2. Цели водопользования _______________________________________________
    3.  Место  сброса  сточных,  в  том числе дренажных вод (географические
координаты и расстояние от устья (для водотоков) __________________________
    4.   Тип   оголовка   выпуска   сточных,  в  том  числе  дренажных  вод
___________________________________________________________________________
    5.     Категория     сточных,     в    том    числе    дренажных    вод
___________________________________________________________________________
    6. Согласованный  расход   сточных,  в  том  числе  дренажных  вод  для
установления НДС ________ м3/час ___________ м3/мес. ______ тыс. м3/год.
    7. Согласованный норматив допустимого сброса веществ в водный объект.
    Наименование выпуска: _________________________________________________
    Сброс веществ не указанных ниже - запрещен.

N п/п	Наименование веществ	Класс опасности	Согласованный норматив допустимого сброса веществ мг/дм3	Согласованный норматив допустимого сброса веществ	
				январь	февраль	март	апрель	май	
				г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Согласованный норматив допустимого сброса веществ	Согласованный норматив допустимого сброса веществ <*>	
июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	т/год	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

    --------------------------------
    <*> Расчет в т/год производится суммированием т/мес.

    8. Согласованные общие свойства сточных, в том числе дренажных вод:
                                    не допускаются
    1) плавающие примеси (вещества) ---------------------------------------
    2) температура (°C) ___________________________________________________
                                  6,5 - 8,5
    3) водородный показатель (pH) -----------------------------------------
                             4 - 6 мг/дм3
    4) растворенный кислород ----------------------------------------------
    5) минерализация ______________________________________________________
    6) токсичность воды ___________________________________________________

    Наименование    и   адрес   организации,   разработавшей   проект   НДС
___________________________________________________________________________

Приложение 3
к Методике разработки нормативов
допустимых сбросов веществ
и микроорганизмов в водные
объекты для водопользователей

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

ОБРАЗЕЦ

                Фактический сброс веществ и микроорганизмов
      в _____________________________________________________________
         (наименование водного объекта и водохозяйственного участка)
                               (с оборотом)
                             за __________ год

    1.  Реквизиты водопользователя (юридического лица, физического лица или
индивидуального предпринимателя):
    Место нахождения: _____________________________________________________
    ИНН ___________________________________________________________________
    ОГРН __________________________________________________________________
    Ф.И.О.  и телефон должностного лица, ответственного за водопользование,
его должность _____________________________________________________________
    2. Цели водопользования _______________________________________________
    3.  Место  сброса  сточных,  в  том числе дренажных вод (географические
координаты)      и      расстояние     от     устья     (для     водотоков)
___________________________
    4.    Категория      сточных,     в     том     числе   дренажных   вод
___________________________
    5.  Фактический  расход  сточных,  в  том  числе  дренажных  вод м3/час
(максимальный) _________  м3/мес.  (среднемесячный  за год) __________ тыс.
м3/год.
    6. Фактический сброс веществ и микроорганизмов.
    6.1. Фактический сброс веществ в водный объект.
    Наименование выпуска:

N п/п	Наименование веществ	Класс опасности	Фактическая концентрация мг/дм3 <*>	Фактический сброс веществ	
				январь	февраль	март	
				г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фактический сброс веществ	
апрель	май	июнь	июль	август	
г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

Фактический сброс веществ	Фактический сброс веществ <**>	
сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	т/год	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	

    --------------------------------
    <*> Соответствует максимальной концентрации за год.
    <**> Расчет в т/год производится суммированием т/мес.
    Фактический  сброс  веществ  в г/ч, т/мес определяется в соответствии с
нормативными  правовыми  документами  по отбору проб для анализа сточных, в
том числе дренажных вод и учету их качества.

    6.2. Фактический сброс микроорганизмов в водный объект.
    Наименование выпуска:

N п/п	Показатели по видам микроорганизмов	Размерность	Фактический сброс микроорганизмов	
1	2	3	4	

Руководитель организации
(водопользователь (юридическое
или физическое лицо) _____________     __________________
                       (подпись)             Ф.И.О.

                                       М.П.       "__" __________ 20__ г.

Приложение 4
к Методике разработки нормативов
допустимых сбросов веществ
и микроорганизмов в водные
объекты для водопользователей
и абонентов организаций,
осуществляющих водоотведение

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ИНЫХ ВЕЩЕСТВ, ДЛЯ АБОНЕНТОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ

Список изменяющих документов
(введен Приказом Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

1. Величины Cндс для абонентов определяются с использованием расчетной концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих в системы водоотведения организации, осуществляющей водоотведение (Cрас, мг/дм3), определяемой исходя из условий обеспечения НДС, установленных для организации, осуществляющей водоотведения.
2. При определении Cндс учитывается эффективность удаления загрязняющих веществ (снижения концентраций загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов после очистки сточных вод) на очистных сооружениях, принадлежащих организации, осуществляющей водоотведение. Эффективность удаления загрязняющих веществ определяется организацией, осуществляющей водоотведение, по данным производственного контроля состава и свойств сточных вод на своих очистных сооружениях, с использованием статистических методов обработки случайных величин (расчет 10-й процентили). 10-я процентиль означает, что существует всего 10% вероятности, что величина эффективности очистки окажется ниже расчетной.
В результате учета эффективности удаления загрязняющих веществ рассчитывается концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистные сооружения организации, обеспечивающая НДС, установленный для организации, осуществляющей водоотведение, Cрас, мг/дм3, по формуле:

, где

 - допустимая концентрация нормируемого загрязняющего вещества в составе нормативов допустимого сброса, утвержденных организации, осуществляющей водоотведение, мг/дм3;
Э - эффективность очистки сточных вод для каждого нормируемого вещества (%).
3. Расчет допустимых концентраций Cндс в составе НДС абонента производится с учетом видов централизованных систем водоотведения, в которые отводятся сточные воды абонента.
4. При отведении абонентами сточных вод в централизованные бытовые системы водоотведения, СCндс определяется по формуле:

, где:

Q - годовой расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения организации, осуществляющей водоотведение, тыс. м3;
Qпр. - годовой расход сточных вод абонентов, не относящихся к жилищному фонду, тыс. м3;
Cж - концентрация загрязняющих веществ в сточных водах от объектов жилищного фонда, мг/дм3.
5. При отведении абонентами сточных вод в централизованные общесплавные системы водоотведения Cндс определяется по формуле:

, где

Cпов - концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, мг/дм3.
Cж - концентрация загрязняющих веществ в сточных водах от объектов жилищного фонда, мг/дм3.
Q - годовой расход поверхностных сточных вод, поступающих на очистные сооружения организации, осуществляющей водоотведение, тыс. м3;
Qж - годовой расход сточных вод от объектов жилищного фонда, тыс. м3.
6. При отведении абонентами сточных вод в централизованные дождевые системы водоотведения Cндс определяется по формуле:

, где

Q - годовой расход поверхностных сточных вод, поступающих на очистные сооружения организации, осуществляющей водоотведение, тыс. м3;
Qпов - годовой расход поверхностных сточных вод с территории нормируемых абонентов, тыс. м3;
Cпов - концентрация загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, мг/дм3.
7. В случаях, когда при расчетах допустимой концентрации загрязняющих веществ (Сндс) по формулам, указанным в п. п. 4 - 6, значения Cндс < 0 или Cндс < Cрас, норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ устанавливаются на уровне Cрас.
8. Определение значений показателей Q, Qпр, Qж, Qпов, Cж, Cпов, Cрас выполняется организациями, осуществляющими водоотведение, и публикуется на официальном сайте этих организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Приложение 5
к Методике разработки нормативов
допустимых сбросов веществ
и микроорганизмов в водные
объекты для водопользователей
и абонентов организаций,
осуществляющих водоотведение

Список изменяющих документов
(введено Приказом Минприроды России от 29.07.2014 N 339)

ОБРАЗЕЦ

            Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ,
         иных веществ и микроорганизмов для абонентов организаций,
                       осуществляющих водоотведение

    1. Реквизиты абонента:
    Адрес: ________________________________________________________________
    ИНН: __________________________________________________________________
    Ф.И.О.  и  телефон  должностного лица, ответственного за водоотведение,
его должность _____________________________________________________________
    2.   Наименования   и   реквизиты  канализационных  выпусков  абонента:
___________________________________________________________________________
    3.  Договор  водоотведения  (единый  договор  холодного водоснабжения и
водоотведения) ____________________________________________________________
    4. Категория сточных вод ______________________________________________
    5.  Данные о технологических процессах, в результате которых образуются
сточные воды (приводятся в текстовой форме).
    6.  Данные  о  составе  локальных  очистных  сооружений,  эффективности
очистки, соответствии работы очистных сооружений проектной документацией на
строительство  (реконструкцию) объекта капитального строительства (очистных
сооружений)  (приводятся  в  текстовой  форме). Месторасположение выпуска в
систему водоотведения.
    7.  Фактический  расход  сточных  вод  (за  предыдущие  5 лет) ___ тыс.
м3/год, ____ тыс. м3/мес., ______ м3/час.
в том числе:
-  в  централизованную общесплавную или бытовую систему водоотведения _____
________________________________________ тыс. м3/год, тыс. м3/мес., м3/час;
- в централизованную дождевую систему водоотведения _______________________
тыс. м3/год, тыс. м3/мес., м3/час.
    8.   Обоснование   расхода  (расходов  на  выпусках)  сточных  вод  для
установления НДС.
    9. Фактический сброс веществ и микроорганизмов (за предыдущие 5 лет).
    Наименование выпуска:

N п/п	Перечень веществ (с учетом субабонентов)	Класс опасности	Фактическая концентрация Мг/дм3	Фактический сброс веществ	
				январь	февраль	март	апрель	май	
				г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Фактический сброс веществ	Фактический сброс веществ	
июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
г/ч	т/год	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	т/год	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

    10. Расчет НДС.
    11.  Норматив  допустимого  сброса веществ (сброс веществ, не указанных
ниже, запрещен)
    Наименование выпуска:

N п/п	Наименование веществ	Класс опасности	Допустимая концентрация мг/дм3	Норматив допустимого сброса веществ	
				январь	февраль	март	апрель	май	
				г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Норматив допустимого сброса веществ	Утвержденный норматив допустимого сброса веществ <*>	
июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	г/ч	т/мес.	т/год	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

    --------------------------------
    <*> Перерасчет в т/год производится суммированием т/мес.

Руководитель организации ___________     ____________________
(водопользователь)        (подпись)             Ф.И.О.

                                     М.П.            "__" ________ 20__ г.